招 标 文 件

项目编号：台交所招〔2019〕4号

项目名称：台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目

采购单位：台州福星维尔利环保科技有限公司

代理机构：台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

二〇一九年五月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市产权交易所有限公司就台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目进行公开招标。凡具备本项目投标资格要求且能够及时提供本项目服务的供应（厂）商均可参加。

一、项目编号：台交所招〔2019〕4号

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量

| 标段 | 采购内容 | 数量及单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目 | 1项 | 2700000元 |

四、合格投标人的资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且经营范围内包含系统开发等相关内容；

2、具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

3、本项目接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州市公共资源交易网（http://www.tzztb.com/tzcms）或台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）下载获取。本次招标取消报名环节请各投标人密切关注台州市公共资源交易网或台州市产权交易网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清由此造成的后果招标人、招标代理及产交所概不负责。

六、投标截止时间和地点：

所有投标文件应于2019年6月12日9时30分（北京时间）前将投标文件密封送交到开标地点，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

七、开标时间：2019年6月12日9时30分（北京时间）。

八、开标地点：台州市公共资源交易中心十八楼八号开标室（地址：台州市市府大道777号浙江民泰商业银行大楼18楼）。

九、投标保证金：

投标人应于2019年6月12日9时30分（北京时间）前将投标保证金以投标单位的银行账户转账或电汇的形式交至台州市产权交易所有限公司（收款单位名称）。（以到账时间为准）

项目名称：台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目；

保证金金额：5万元；

保证金形式：银行转帐或电汇（以其它形式提供的一律拒收）；

户名：台州市产权交易所有限公司；

开户行：浙江民泰商业银行台州椒江支行

账号：583016260800015

用途：投标保证金。

十、公告、公示媒体：

台州市公共资源交易网(http://www.tzztb.com/tzcms)和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）。

十一、联系方式：

采购单位：台州福星维尔利环保科技有限公司

联系人：洪先生       联系电话：0576-88585165；

代理机构：台州市建设咨询有限公司

联系人：徐瑜       电  话：0576-88517791     传  真：0576-88517785

台州市产权交易所有限公司

地址：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室

联系人：陈敏雅            电  话：0576-88685180

台州福星维尔利环保科技有限公司

台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

2019年5月23日

- 第二章  招标需求

台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目技术方案

一、项目背景

2016年，台州被确定为首批省级餐厨废弃物无害化处置示范试点城市，2018年12月1日，台州餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点——台州市区有机物循环利用中心正式开工建设，中心建成后餐厨废弃物处理量将达400吨/天。作为有机物循环利用中心日常运行的大脑，餐厨废弃物智慧监管平台的建设也提上日程，有机物循环利用中心智慧平台的建成，将为餐厨废弃物处理提供全过程的监管，有利于相关部门对地沟油的监督执法，避免地沟油回流食品市场,为促进食品安全创造有利条件。

二、建设目标

台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目的核心任务是建设信息化监控指挥平台，解决餐厨废弃物从源头——收集——运输——处置的全过程运行和管理问题。该系统利用信息化手段，将车载GPS定位、视频监控、称重计量、厂区生产管理各类管理信息汇集到信息化监控指挥平台，实施“在线监控、调度、应急、结算”等功能，实现废弃物处理的精细化管理。具体内容包括：一是实现废弃物排放企业的管理；二是实现废弃物收运过程的在线监控；三是实现应对应急事件的指挥调度；四是实现厂区生产过程的在线监控；五是实现环卫作业数据的统计分析。

三、建设内容

整个项目包含Web应用与移动应用两大块内容：

提供给相关管理人员使用的Web应用“餐厨废弃物智慧监管平台”，分为以下8个功能模块：

- 指挥调度模块；

- 集中处理厂区管理模块；

- 门店管理模块；

- 车队管理模块；

- 告警管理模块；

- 运营信息管理模块；

- 餐厨废弃物可视化管理模块；

- 信息发布模块。

移动应用分为以下3块内容：

- 提供给门店使用的移动应用；

- 提供给司机使用的移动应用；

- 提供给管理员使用的移动应用。

四、项目建设及工期要求

4.1. 餐厨废弃物智慧监管平台建设

4.1.1指挥调度管理

指挥调度管理模块负责对所有清运车辆进行统一管理、合理调度，优化运输路线；所有清运点在GIS地理信息系统的地图上准确标注，可通过对清运点的查询，为车辆调度决策提供支持。

收运计划管理：包含收运路线维护、收运路线临时调整、收运路线预览。

收运车辆定位及历史轨迹：通过收运车辆GPS卫星定位系统，对餐厨车辆的作业行驶轨迹进行实时跟踪监控。

收运车辆作业视频监控：通过车载硬盘录像机，记录收运车辆作业过程中车内外的视频信息。

收运车辆作业量监控：通过车载身份识别设备监控每台收运车辆当日收运流程中的废弃物收运量数据信息，对于作业量异常的车辆进行告警提示。并提供历史作业量查询统计功能。

数据分析：提供车辆或司机的废弃物收运明细、汇总等信息，并对其进行数据分析。

门店消息通知规则设置：利用车辆GPS与商户GIS信息匹配，系统通过APP告知商户即将收运的消息。并提供消息通知的规则设置，包括通知范围设置、通知内容设置、通知频率设置、通知开关等。

应急处置预案：在餐厨废弃物收运过程中，会遇到各类突发事件，譬如车辆事故、恶劣天气和道路拥堵等，设计相应的应急处置预案，避免收运中断的情况发生。

4.1.2集中处理厂区管理

集中处理厂区管理子系统实现餐厨废弃物的计量管理、生产管理和厂区的视频监控管理等功能。

餐厨废弃物计量管理：餐厨废弃物计量管理模块实现对集中处理厂区称重系统数据（整车重量、空车重量和收运净重量）的接入，提供按运输车辆、车辆编组和时间等条件进行多维度综合查询功能；此外，能实现单个车辆收运净重量的历史数据进行统计分析，若某天的收运净重量与平均收运净重量差值超过限定值，则将此信息向有关部门及领导发出警告通知。

化验数据管理：废弃物处理前，需对废弃物的含水率、含油率和含固率等指标进行化验；废弃物处理后，需对残渣、排放水和其他附产品进行化验。对于有数据存储的化验设备，可通过系统对接方式自动获取化验数据；对于没有数据存储或不开放对接接口的化验设备，则通过平台的标准化表格手动录入。

生产管理：通过数据接口，将厂区生产管理平台的重要数据（设备信息、运行状态信息、水电能耗信息、废弃物处理量信息）接入综合管理平台，实现生产设备运行状态和水电能耗状况的实时监控；分权限查询统计各类生产数据，汇总及分析变化趋势，形成相关报表信息。

环境管理：环境监测数据的录入及对接。

视频监控：预留与集中处理厂区安防管理平台的对接接口。

产出物管理：对餐厨废弃物处理完成后的产出物（如沼气、肥料、油脂、残渣等）的详细参数进行记录，对于处理厂生产管理系统已有产出物的相关数据，通过系统对接方式自动获取产出物产量；对于生产管理系统没有相关数据，则通过手工录入的方式进行录入。

数据分析：结合废弃物处理量数据、产出量数据以及能耗数据，分析废弃物的处理效果，从而判断集中处理厂区的生产绩效。

4.1.3 门店管理

提供各类餐馆、食堂、饭店等餐厨废弃物产生单位登记管理的功能，功能需求有：门店注册、门店审核、门店废弃物产生量填报、临时收运或停运信息管理、门店GIS等信息管理（GIS地图支持热力图和点位图两种显示方式）。

4.1.4 车队管理

实现餐厨废弃物收运车辆、收运人员和停车场的信息记录和维护，主要需求有：

收运车辆信息维护：提供对餐厨废弃物收运车辆基本信息的维护管理

车辆油耗管理：油耗监控

司机信息维护：对餐厨废弃物收运人员信息维护管理，提供录入、编辑修改、查询、删除司机基本信息的功能。提供查询收运人员的收运记录，查询工作明细的功能。

停车场管理：对停车场管理人员基本信息、出勤车辆和可用车辆等信息进行维护。

4.1.5 告警管理

告警子系统通过对餐厨废弃物收、运、处置等全过程关键节点设置告警指标，当监测数据超过指标限值时，系统自动报警，并能够对报警处置和跟踪进行管理。告警规则、告警分类和告警信息可自定义维护。并提供标准的告警处置流程，打通告警流程从告警出现到问题解决全流程。并对告警信息统一管理，可统计查询。

4.1.6运营信息管理

收运企业基础信息：对餐厨废弃物收运企业基础信息进行台账管理

处置企业基础信息：对餐厨废弃物处置企业基础信息进行台账管理

收集容器基础信息：餐厨废弃物桶和门店的绑定信息，系统支持新增、批量删除、导入、作废、取消作废、多条件查询等功能。

4.1.7餐厨废弃物可视化管理

实现对重要监管指标的可视化监管，包括厂区安全运行评分、餐厨收集覆盖率、终端进场量饱和度、各区进场量统计图、终端进场量趋势图、计量数据对比分析等。

系统通过对整个城市餐厨企业分布进行分析，划定多个餐饮企业聚集区，实现餐饮企业聚集区到终端处置厂的废弃物流向展示，方便监管人员和社会公众对废弃物流向有直观了解。

建立餐厨废弃物处置工艺仿真流程，利用可视化技术，对工艺中的每一步关键数据进行动态展示，并以流程方式，在一张图中展示工艺全过程。

4.1.8信息发布

平台提供信息发布（政策法规等内容）功能，门店App可以及时收到政策等信息。模块提供通知规则设置、通知内容编辑、通知群组设置等。

4.2 监管系统移动应用建设

开发Android/IOS系统适配的移动客户端软件，根据不同用户实现门店端、司机端和管理端的不同应用，功能需求有：

4.2.1 门店端

门店登录/注册

门店的登录/注册入口，可注册门店，单位可以通过手机客户端登陆系统，可以自行申报企业基本信息和废弃物的处理数量。

信息登记

门店注册后，自行申报以及申报承诺废弃物排放量。

审核确认

门店登记后，经管理平台审核通过后门店端可实时接收平台推送的审核信息。

政策新闻

平台端发送的政策、新闻在本模块中显示。

收运上报

门店主动上报需要临时收运的废弃物量信息；门店在临时停业时，主动上报暂定收运。

收运通知

收运车辆即将到达门店时，门店会收到即将收运的通知。

收运确认

每次收运完成后，门店端会收到后台推送的收运确认信息，门店需要进行确认，10分钟内不确认系统默认确认。

投诉建议

提供门店的投诉建议通道。

4.2.2车载端

司机每天开工和收工时，需要在APP上进行确认今日收运门店列表及线路规划,系统自动规划今日收运路线，指引司机。

每次门店收运完成后，司机在APP上进行登记，系统自动推送至管理平台。

出兑、装修等原因导致停业无需餐厨废弃物清运服务时，司机可在APP上点击门店停业确认键来上报门店状态。

管理平台在收到门店临时收运的请求时，推送信息至附近收运车辆，司机确认后系统重新规划收运路线。

4.2.3 管理端

移动应用管理端主要实现移动监督、核查、审批等工作。相关管理人员可在应用中查看历史收运数据、出勤车辆相关信息等；可同步接收管理平台推送的告警信息及其他临时处置事项信息，并可定向或广播发送调度指令、监督提醒等。

出兑、装修等原因导致停业无需餐厨废弃物清运服务时，管理人员可在APP上点击门店停业确认键来上报门店状态。

4.3平台系统预留接口

平台需要预留标准化接口，为接入车载称重系统（包括电子标签）做好技术准备；

平台需要预留标准化接口，为未来行政执法、市场监管、工商、环保等相关部门系统对接做好技术准备。

4.4工期要求

本项目工期要求：合同签订后6个月内完成所有工作。

五、系统的性能和安全需求

5.1性能需求

（1）数据的精确性。数据抽取和整合、统计计算、制表制图等功能必须精确，保证数据的准确性。

（2）系统的处理速度。要保证每日更新信息的及时获取、处理、入库与发布；录入、修改或删除一条记录等交互类业务的操作平均响应时间控制在1秒内；峰值响应时间控制在5秒内；复杂查询平均响应时间不能大于8秒；统计分析类业务的一般统计时间：不超过8秒；

（3）系统的容量要求。关键系统要求采用大型数据库系统，对数据库记录数的增长没有限制，并且保证大容量数据库的可操作性。

（4）应用系统性能。应用系统应满足业务处理流程的要求，稳定、可靠、实用，人机界面友好，输入输出方便，检索查询简单快捷。

（5）计算能力。信息查询和综合分析数据量较大，而且访问频率较高。因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求。

（6）平均故障率。故障发生频率不高于1次/月，且无不可恢复性故障发生。当故障发生时，保障在2小时内恢复系统环境。

（7）可维护性。提供方便的系统管理工具、数据和系统备份/恢复工具，供系统管理员方便地进行系统设置和管理、以及定期备份以及在发生故障时恢复系统。

5.2 安全需求

（1）网络需求。管理系统不仅保证互联网用户访问，还要保证通过无线互联网与运行车辆进行通信；管理系统应采用1台高性能核心交换机，提高关键设备的高可靠性，保证用户7*24小时的互联网服务；兼顾互联网访问和政务外网访问。

（2）信息安全需求。包含物理层、网络层、应用层和安全管理层等几个方面，物理安全方面通过完善机房和支撑设施的建设，加强系统支持环境的安全以及网络环境的安全。网络和系统安全方面完善建设单位的安全措施。应用安全方面建立应用安全措施，避免系统安全漏洞，降低攻击者入侵系统的可能性。为了保证信息资源的高度持续性、避免数据丢失，需要对数据进行备份。

六、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有机物循环利用中心智慧平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门店管理模块 | 提供各类餐馆、食堂、饭店等餐厨废弃物产生单位登记管理的功能，功能需求有： 1. 门店注册；2. 门店注册信息审核；3. 门店排放量填报；4. 临时收运或停运信息管理；5. 信息查询；6.门店GIS | 1 | 项 |  |
| 2 | 指挥调度模块 | 指挥调度管理模块将对所有废弃物清运车辆进行统一管理，合理调度餐厨废弃物收集车，规划餐厨废弃物收运路线；监控中心根据实时情况，调度收运车辆。 1. 收运计划管理；2. 收运车辆定位及历史轨迹；3. 收运车辆作业视频监控；4. 收运车辆作业量监控；5.车辆油耗管理；6.门店消息通知规则设置 | 1 | 项 |  |
| 3 | 集中处理厂区管理模块 | 集中处理厂区管理子系统实现餐厨废弃物的计量管理、生产管理和厂区的视频监控管理等功能。 1. 餐厨废弃物计量管理；2. 化验数据管理；3. 生产管理；4. 环境管理；5. 视频监控接入接口；6. 产出物管理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 车队管理模块 | 实现餐厨废弃物收运车辆、收运人员和停车场的信息记录和维护，主要需求有： 1. 收运车辆信息维护；2.司机信息维护；3.停车场管理 | 1 | 项 |  |
| 5 | 告警管理模块 | 告警子系统通过对餐厨废弃物收、运、处置等全过程关键节点设置告警指标，当监测数据超过指标限值时，系统自动报警，并能够对报警处置和跟踪进行管理。 1. 告警规则定义；2. 告警分类；3. 告警发布；4. 告警处置；5. 告警处置信息跟踪；6. 历史告警信息查看，告警信息统计查询 | 1 | 项 |  |
| 6 | 运营信息管理模块 | 建立餐厨废弃物收运、处置等运营信息的管理模块。 1. 收运企业基础信息；2. 处置企业基础信息；3. 收集容器基础信息；4. 收集容器更替信息 | 1 | 项 |  |
| 7 | 餐厨废弃物可视化管理模块 | 1.建立餐厨管理驾驶舱，实现对餐厨全过程中的重要监管指标实现实时监管 2.餐厨废弃物流向图 3.餐厨处置工艺仿真 | 1 | 项 |  |
| 8 | 信息发布模块 | 平台提供信息发布功能，门店App可以及时收到政策等信息。模块提供通知规则设置、通知内容编辑、通知群组设置等。 | 1 | 项 |  |
| 9 | 生产管理平台对接 | 与厂区生产管理平台对接，获取生产过程的关键数据 | 1 | 项 |  |
| 10 | 安防平台对接 | 与厂区安防平台对接 | 1 | 项 |  |
| 二、移动端应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门店端APP | 门店登录/注册；信息登记；审核确认；政策新闻；收运上报；收运通知；收运确认；投诉建议 | 1 | 项 |  |
| 2 | 车载端APP | 移动考勤；任务列表；地图导航；收运确认；门店状态；临时收运 | 1 | 项 |  |
| 3 | 管理端APP | 监督核查；今日信息；信息接收；指令发送；门店状态 | 1 | 项 |  |
| 三、平台部署及运维 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台部署 | 配置系统运行环境，配置平台功能模块，调试投运 | 1 | 项 |  |
| 2 | 平台运维 | 使用人员培训，数据库维护，设备巡检，故障解决 | 1 | 项 |  |
| 四、车载设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车载终端 | 屏幕尺寸8.0英寸； 屏幕色彩1670万色； 分辨率1200x1920 FHD； CPU核数八核 运行内存（RAM）4GB； 存储容量（ROM）64GB； 扩展支持512GB； 网络制式支持移动/联通/电信 4G/3G/2G移动4G（TD-LTE）/联通4G（TD-LTE/LTE FDD）/电信 4G（TD-LTE/LTE FDD）移动3G（TD-SCDMA）/联通3G（WCDMA）/电信3G（CDMA）移动2G、联通2G（GSM）/电信2G（CDMA）。 | 20 | 台 | 华为、小米、联想或相当于 |
| 2 | 4路车载监控录像机 | 操作系统：嵌入式Linux 视频压缩格式：H.264 视频输入：4路1080P 4CH*1080P 4CH*720P 4CH*D1 2CH*1080P 2CH*720P 2CH720P+2CHD1 2CH*1080P+2CH*720P 2CH*1080P+2CH*D1 视频输出：1路复合视频输出+可选VGA输出，1.0Vp-p，75Ω，支持1路全屏和4/9路分割 录像分辨率：支持1080P、720P、D1、HD1、CIF可选，可支持4路1080P 录像方式：默认自动录像，支持点火录像、手动录像、报警录像等 通讯接口：1路RS232，可扩展刷卡机，油量传感器，LED广告屏等；1路485接口，可扩展云台 无线传输：支持内置3G无线传输功能，WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA兼容 GPRS,EDGE；可内置4G无线传输功能，TDD-LTE,FDD-LTE 硬盘：支持大容量2.5寸硬盘 SD卡：1张大容量SD卡录像，支持128G，可以支持同步自码流录像，保障数据的安全 电源管理：自适应宽幅电源输入，具备过载，欠压、短路、反接等保护功能；支持定时开关机、延时关机功能 输入电压：DC+8V~+36V 输出电源：=12V@2.5A | 20 | 台 | 英尚科技、大车邦、智信威视或相当于 |
| 3 | 车载设备数据对接 | 车载设备组装，数据对接 | 20 | 套 |  |
| 五、指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 监控大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接单元 | 1、46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.7mm，响应时间≤8ms。 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，YPbPr×1。输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 2、亮度达到630cd/㎡，对比度达到6000:1，图像显示清晰度为900TVL，亮度鉴别等级为10级。中标后提供公安部检测报告复印件。 3、采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。中标后提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 4、必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，中标后提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 5、具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，中标后提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 6、元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。中标后提供第三方检测报告复印件。 7、支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。中标后提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 8、采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。中标后提供第三方检测报告复印件。 9、采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。中标后提供第三方检测报告复印件。 10、采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。中标后提供第三方检测报告复印件。 11、拼接屏接地线需符合JJG984-2005标准要求，中标后提供检测报告证明； 12、产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求，中标后提供检测报告证明； 13、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需在中标后提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 | 32 | 块 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 2 | 大屏包边 |  | 1 | 项 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 3 | LED显示条屏 | 3.75双基色，面积3平方，异步系统 | 1 | 套 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 4 | 大屏幕显示系统控制软件 | BS架构，支持TCP/IP协议 | 1 | 套 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 5 | 大屏专用线缆、支架、底座 | 配套线缆，定制支架、底座 | 32 | 套 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 6 | 视频综合主机 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 ★主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（中标后提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（中标后提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； ★投标产品支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★支持支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品支持设置为1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★图像切换时间＜20ms。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） | 1 | 套 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 7 | HDMI输出板卡 | DVI接口输出265解码板，支持4路DVI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps(不支持MPEG-2)，支持1080p以下标准分辨率输出 | 8 | 张 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 8 | DVI输入板卡 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持DVI转VGA、HDMI输入，支持复合音频输入 | 2 | 张 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 9 | 电脑 | I7-8G-2G独显-1T硬盘，21寸显示器 | 5 | 台 | 联想、DELL、HP、宏基或相当于 |
| 10 | 监控操作台 | 5工位，定制 | 1 | 台 |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素星光级双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；提供样品； 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、CPU内容（需插PSAM卡）、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~60℃。 | 2 | 套 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 2 | 双门磁力锁 | 最大拉力600kg/锁体480x49x25mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mAx2, 24V/250mAx2/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调；含配套支架 | 2 | 套 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 3 | 出门按钮 | 尺寸：长86x宽86x厚32(mm) 结构：塑料面板 性能：最大耐电流6a 电压250v 输出：常开或常闭 类型：适合埋入式电器盒使用 重量：0.07kg | 2 | 个 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 4 | 辅材 | 含门禁线缆、摄像机线缆、支架、标签、扎带等 | 1 | 项 | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 网络设备及布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器云部署 | 应用服务器（云主机）8核，16G，应用服务器（云存储）2TB； 数据库服务器 （云主机）8核，16G，数据库服务器 （云存储）2TB，数据库服务器 （云数据库）mysql（600连接数）； 视频服务器（云主机）8核，16G，视频服务器（云存储）2TB； 接入服务器 （云主机）8核，16G，接入服务器 （云存储）2TB | 1 | 年 |  |
| 2 | 48口接入千兆交换机 | 交换容量≥330Gbps， 包转发率≥130Mpps，若官网含有双指标，以最低标准为准并在中标后提供官网截图； 主机提供：千兆以太网电口≥48个，千兆以太网光口≥4个； MAC地址≥16K并在中标后提供官网说明截图； 支持ACL/QOS； 支持横向虚拟化； 单端口同时支持多认证（MAC、802.1X、portal）并在中标后提供官网功能说明截图； 支持IPv4/v6静态路由协议、RIP、OSPF； 支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力； 支持SDN并在中标后提供官网功能说明截图； 中标后提供原厂商授权及质保，要求与核心交换机同一品牌 | 1 | 台 | 华为，华三，锐捷，中兴或相当于 |
| 3 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线（6UTP），23AWG，铜芯线径标称直径为0.575mm，负公差为0.005mm，材料为高纯度无氧铜；独特十字骨架式设计，符合并超过TIA/EIA568-B-2性能要求，扫频测试到350 MHz，符合CE/EMC认证标准，护套防火等级达到 CM级别。 | 5 | 箱 | 一舟，清华同方、罗格朗，易蒙或相当于 |
| 4 | 4芯单模光缆 | 室内9/125单模紧套缓冲设计，适合在室内应用，并为光纤提供了额外的保护，外敷芳纶纱纤维丝作为加强件，最外层包覆护套，适用于水平或者垂直安装。出色的防火能力，满足在桥架和管道中敷设。 | 300 | 米 | 一舟，清华同方、罗格朗，易蒙或相当于 |
| 5 | 大屏及机柜供电电源线 | RVV 3*6MM | 300 | 米 | 春天、中策、润通，玖开或相当于 |
| 6 | 操作台供电电源线 | RVV 3*2.5MM | 200 | 米 | 春天、中策、润通，玖开或相当于 |
| 7 | 接地线 | BVR 6~25MM | 1 | 套 | 春天、中策、润通，玖开或相当于 |
| 8 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模模块(1310nm,10km,LC)； 中标后提供原厂商授权及质保，要求与核心交换机同一品牌 | 4 | 个 | 华为，华三，锐捷，中兴或相当于 |
| 9 | 单模光纤跳线 | LC-LC单模双芯9/125光纤跳线，适用于耦合器与光纤模块的连接，连接器采用高密度陶瓷芯,采用高密度的连接方式,多种长度可供选择。 | 4 | 条 | 一舟，清华同方、罗格朗，易蒙或相当于 |
| 10 | 光纤熔接 | 热接，含尾纤，耦合器 | 8 | 芯 | 国产 |
| 11 | 盒式桥架 | 冷轧钢板材质，尺寸：300*100*1.2 | 50 | 米 | 国产 |
| 12 | 网络机柜 | 42U服务器机柜,1000*800*2000mm：型材焊接框架结构；高通风率六角弧形网孔前门、双开六角网孔后门；SPCC优质冷扎钢板制作；每台机柜含2个电源PDU插座 | 2 | 个 | 国产优质 |
| 13 | 辅件 | 含标签、扎带、水晶头、支架等等 | 1 | 项 | 国产 |
| UPS |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机柜 | 15KVA ，采用在线双路输入设计，内置手动旁路开关，具有并机扩展及N+X冗余功能无需并机卡及辅助设备实现4台系统并机，输入电压范围：305Vac~~477Vac，功率因数：大于95%，输出电压范围：200Vac~~240Vac，电池电压：192-240Vdc（可选），主机尺寸：约250*610*650mm，中标后提供加盖原厂公章的项目授权及三年质保函 | 1 | 台 | 台达、APC、艾默生、梅兰日兰或相当于 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH 铅酸免维护蓄电池，后备时间2小时，中标后提供原厂盖章项目授权及三年质保函 | 16 | 节 | 台达、APC、艾默生、GTB或相当于 |
| 3 | 电池箱（含电池连接线） | A16，16节装电池箱 | 1 | 套 | 国产 |
| 4 | 总市电UPS输入输出箱 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 5 | UPS输出配电箱 | 定制 | 1 | 套 | 国产 |
| 6 | 电力电缆 | YJV5x16 | 100 | 米 | 春天、中策、润通，玖开或相当于 |
| 7 | 设备底座 | 定制 | 2 | 只 | 国产 |

注1：凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料（设备），中标方必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用推荐的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得采购人认可，否则由此引起的后果由中标方自行承担。

注2：有机物循环利用中心智慧平台、移动端应用、平台部署及运维部分费用开具增值税率6%的发票，其余部分开具增值税率9%的发票。

注3：上述设备清单包含安装调试和系统集成等工作。

七、项目质保及运行维护

1、本项目服务质量保证期同运维期，期限为最终验收合格通过后不少于2年。

2、系统开发、试运行期间投标承诺人员到位；且须提供1名专职人员至少1年驻场服务，在驻场期间，驻场人员提供7×24小时的现场响应服务，在接到业主故障申告或技术支持服务通知后，立即响应并进行修复处理，做到一般故障2小时内排除。若碰到独力不能解决的重大故障，驻场人员负责协调公司技术人员赴现场进行支持，或直接提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目 |
| 2 | 采购数量：详见第二章“设备清单” 采购单位：台州福星维尔利环保科技有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：人民币50000元,应按《招标采购公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘： 无 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：技术资信标、商务标正本各 1 份、副本各 4 份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州市公共资源交易网(http://www.tzztb.com/tzcms)和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com） |
| 13 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:中标价的5%，在所有工作内容经验收合格后15日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 18 | 投标文件递交要求： 1.投标人递交投标保证金转账凭证复印件或汇款凭证复印件； 2.投标人下列人员经采购人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件）应持本人有效身份证原件参加开标会议。 |
| 19 | 投标文件有效期：90天 |
| 20 | 投标人须完全响应本招标文件第二章“招标需求”内容，中标后中标人须向采购人提供不低于“招标需求”内容的服务及产品。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统开发、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（如联合体投标的，则联合体各方资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证的均予以认可）。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 中标人须参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第74条之规定处以中标金额1%的罚款，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在指定的信息发布媒体（台州市公共资源交易网（http://www.tzztb.com/tzcms）和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/））上发布更正公告，招标人、采购代理机构及产交所的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：商务标和技术资信标。

1、商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价清单（格式见附件）。

2、技术资信标

（1）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述；

（2）营业执照、资质证书复印件；

（3）联合体协议书（格式见附件）；（如为联合体形式投标）

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）项目人员组成表（格式见附件）；

（6）技术偏离表（格式见附件）；（如有）

（7）承诺书（格式见附件）；

（8）评标办法中要求的其他证书材料。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包含本项目建设所需的应用系统定制开发费、软件支撑平台与硬件购置费、运输费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、培训费、保险、售后服务和税金等所有费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：银行转帐或电汇。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30  日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按商务标、技术资信标分别编制并单独装订成册（各需正本一份，副本四份）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。如投标文件封面未注明正副本，则由工作人员或评标委员会成员随机抽取一本作为正本。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件的商务标、技术资信标应分开密封在不同的档案袋中。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务标、技术资信标）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（8）投标有效期、工期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）技术偏离扣分超过3分的；

（11）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于采购最高限价的；

（4）评标委员会认为投标人的报价（总报价或单项报价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标

1、采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本项目先评审技术资信标, 技术资信标评审结束后再开商务标）。

（二） 开标、评标及定标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封技术资信标书后，评标委员会先对技术资信标书进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、按顺序当场拆封商务标书，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购人认为有必要宣读的其他内容；

7、采购人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对商务标书进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定预中标供应商，编写评标报告；

10、宣布评标结果，开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务标30分、技术资信分70分。

各投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

二、评标内容及标准

（1）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）技术资信标评审（70分）

评标委员会针对投标人技术资信标的技术部分和资信部分，按评分标准（见下表）中的内容进行评审。每项内容经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位小数），所有成员评分合计后，再取平均分作为该品牌（投标人）的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定（少数服从多数）。缺项内容记0分。

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人的资质和业绩情况 | 1、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； 2、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得1分。 注：须提供相关证书复印件，否则不得分。 | 2 |
|  | 1、投标人具有信息系统安全等级保护测评复评证明（云服务类）三级（含三级）以上得2分； 2、投标人具有信息系统安全等级保护测评复评证明（网络支撑类）三级（含三级）以上得2分； 3、投标人具有《信息系统集成及服务资质证书》三级（含三级）以上得1分。 注：须提供相关证书复印件，否则不得分。 | 5 |
|  | 1、2016年5月以来的软件平台类似项目合同300万元（含）以上一个得2分，最高得4分； 2、2016年5月以来的指挥中心或机房类项目合同300万元（含）以上一个得1分，最高得2分。 注：以上须提供相关合同原件，单个合同可以重复计分。 | 6 |
| 项目组人员素质情况 | 1、本项目项目经理具有高级工程师资格证书得1分； 2、本项目技术负责人具有机电工程一级建造师的得1分，具有系统集成高级项目经理资格证书的得1分。 注：须同时提供人员资格证原件和社会保障部门出具的最近三个月在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的原件，否则本项不得分。 | 3 |
|  | 本项目投入的主要技术人员（项目经理、技术负责人除外）中： 1、具有机电二级及以上建造师证书的每个得1分，最多得2分； 2、具有系统集成项目经理资格证书的每个得1分，最多得2分。 注：须提供以上专业人员证书原件和社会保障部门出具的最近三个月在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的原件，否则本项不得分。 | 4 |
| 投标方案的科学性和完整性 | 1、投标方案总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和部署实施计划的建议； 2、投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势； 3、对系统提出整合建议和措施；详细阐述对系统建设目标、功能模块、实现思路和关键技术的理解）； 4、系统方案设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求，是否符合本项目对当前和未来发展的要求，以及对未来系统扩展性的思路和想法。 评标委员会进行综合评比，一类的得9-12分，二类的得6-8.9分，三类的得3-5.9分，未提供方案的不得分。 | 12 |
| 系统方案设计 | 1、系统设计是否紧密结合业务，体现与现有系统在系统架构、功能、数据结构上的无缝集成，能符合单位实际情况； 2、包括主要组成部分解析、系统主要功能的特性等方面因素，尤其包括系统架构的设计、系统维护平台、系统前台设计、系统界面设计以及系统安全性的分析，与项目需求的吻合程度以及偏差情况； 3、解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想，是否体现前瞻性，合理性和可行性等。 评标委员会进行综合评比，一类的得6-8分，二类的得4-5.9分，三类的得2-3.9分，全部缺项的不得分。 | 8 |
| 项目功能的实现和完善情况 | 1、对项目功能实现方面的理解情况和所采取的技术水平，以及整体功能的完整性情况，投标人对现有系统结构框架的熟悉情况； 2、投标人对于系统结构框架的优化设计建议和完善情况，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况等； 3、对重点、难点技术环节有先进、合理的建议，是否具有先进性、科学性、扩展性和安全性，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 评标委员会进行综合评比，一类的得6-8分，二类的得4-5.9分，三类的得2-3.9，全部缺项的不得分。 | 8 |
| 关键技术解决方案和资源整合利用的能力 | 1、投标方案设计中的关键技术解决能力及二次开发能力，投标人根据自身经验对系统需求进行优化设计的情况； 评标委员会进行综合评比，一类的得4.5-6分，二类的得3-4.4分，三类的得1.5-2.9分，全部缺项的不得分。 | 6 |
| 培训、测试、试运行和验收 | 1、投标人提出的功能测试、验收方案的合理性、可行性情况等； 2、投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。（费用计入总报价） 评标委员会进行综合评比，酌情打分，满分2分，缺项的不得分。 | 2 |
| 质量保证措施和建设工期情况 | 1、投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等； 2、投标方案是否提出符合招标文件和采购人关于项目实施进度的要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施。 评标委员会进行综合评比，酌情打分，满分2分，缺项的不得分。 | 2 |
| 售后服务保障情况 | 1、投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。根据服务网点远近及响应时间综合打分； 2、投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等； 3、投标人对服务承诺的保障措施，尤其是在系统维护期内的承诺情况，是否满足采购人的要求等。 评标委员会进行综合评比，一类的得4.5-6分，二类的得3-4.4分，三类的得1.5-2.9分，全部缺项的不得分。 | 6 |
| 免费质保期（运维期）时间比较 | 免费质量保证期（运维期）不少于24个月，每增加6个月加0.5分，满分2分。 | 2 |
| 优惠和承诺 | 投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等。 评标委员会进行综合评比，酌情打分，满分2分，缺项的不得分。 | 2 |
| 技术偏离情况 | 对招标文件中招标需求的的要求有偏离的填写“技术偏离表（附件五）”。每负偏离一条扣1分，“技术偏离表（附件五）”未填写或未提供的视为完全响应招标文件要求。技术偏离扣分超过3分的作无效标处理。 | 0 |
| 投标文件的制作情况 | 投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求，投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。 | 2 |

以上各项的总和为投标人的技术资信标得分。

（3）商务标评定分值为30分。（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

本项目采购人设有报价上限，上限价为2700000元，投标报价高于上限价的，作无效标处理。当所有投标人的投标报价均高于上限价的，本项目重新招标。

评标委员会认为投标人的报价（总报价或单项报价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评标标底价的确定

当投标人的数量＜5家时，通过符合性审查的投标人的最终评标价的算术平均值为评标基准价。

当投标人的数量≥5家时，通过符合性审查的投标人的最终评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值为评标基准价。

（二）商务分评分分值的计算（计算时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

报价评分值的计算：根据供应商的评标价与评标基准价对比，计算供应商的报价评分值，即：

a、评审价等于评标基准价时，得30分；

b、评审价每低于评标基准价1个百分点，扣0.3分；

c、评审价每高于评标基准价1个百分点，扣0.5分。

（4）总得分的统计及中标候选人的确定。

评标总得分的确定：

投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

中标候选人的确定：

中标候选人的排名次序按投标人总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人。若出现总得分相同时，按技术资信标得分由高到低顺序排列；若以上均相同的，则抽签确定。

第五章 合同主要条款

项目名称：                         项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据关于台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目 公开招标的成交结果，签署本合同。

一、服务内容

本项目主要开发内容如下表所示，详细开发技术要求及规格以台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目公开招标文件及投标文件内容为准：

注：凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料（设备），乙方必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用推荐的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得甲方可，否则由此引起的后果由乙方承担。

二、合同金额及结算

1.本合同金额为（大写）：人民币                    元整（￥            元）。

2.乙方投标承诺的全费用综合单价一次性包死，工程量按实计量。

3.为保证智慧平台系统正常运行，乙方应满足正常范围内的甲方要求，结算时不再另行计取。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的项目实施进度要求向甲方提供各阶段有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方约定：

1. 乙方必须进一步优化需求分析、系统设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查。

2. 本项目的知识产权乙方、甲方及其母公司共享。甲方母公司使用知识产权不受限制，甲方及乙方使用知识产权须经得甲方母公司书面认可后方可使用。本项目软件应用系统开发完成且试运行通过后30日内，乙方无条件向甲方及其母公司提供源代码。

3.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

4.不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

五、履约保证金

乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金；履约保证金在项目通过验收后15天内无息退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金

本项目服务质量保证期同运维期，期限为最终验收合格通过后     年（按投标承诺）。

结算金额的10%作为质保金，质保期（运维期）满后一次性支付给乙方。

八、合同工期时间、履行方式及履行地点

1. 工期时间：

2. 履行方式：系统开发（系统开发、试运行期间按乙方投标承诺人员到位）；且须提供1名专职人员至少1年驻场服务，在驻场期间，驻场人员提供7×24小时的现场响应服务，在接到业主故障申告或技术支持服务通知后，立即响应并进行修复处理，做到一般故障2小时内排除。若碰到独力不能解决的重大故障，驻场人员负责协调公司技术人员赴现场进行支持，或直接提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

3. 履行地点：台州福星维尔利环保科技有限公司指定地点。

九、验收

1． 本项目验收分为中间验收、初步验收和最终验收：

项目一阶段完成数据入库等基础操作，软件平台基本建成后，由甲方组织对项目的中间验收；中间验收通过后进入二阶段建设，完成全部系统建设任务，投入试运行前，由甲方组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。试运行正常稳定2个月后（如试运行期间系统不稳定或设备故障多的，试运行应延期，延期时间由甲方确定），由监理会同有关单位组织对项目进行最终验收。

2. 如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

3. 验收时必须提供完整的竣工验收资料，包括招标文件第二部分招标需求中所列的所有文档资料等。

十、款项支付

本次采用分期付款方式，每期付款乙方均须向甲方开具正式发票，具体如下：

第一期付款：合同签订后1个月内进一步优化需求分析，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查通过。乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理合同总价20%的货款结算手续，计人民币       整（￥）。

第二期付款：在第一阶段软件平台基本建成，中间验收通过后，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、向甲方办理合同总价40%的货款结算手续，计人民币      整（￥）。

第三期付款：在车载设备、指挥中心建成后，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、向甲方办理合同总价20%的货款结算手续，计人民币      整（￥）。

第四期付款：系统完全建成且试运行正常，提交全部报告材料，并通过正式验收，出具项目终验报告后10个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书、终验报告向甲方办理支付至结算价90%的货款结算手续，计人民币     整（￥）。

第五期付款：运维期满后10个工作日内，乙方凭甲方签字盖章的支付通知书向甲方办理结算价10%的货款结算手续，计人民币     整（￥）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内响应，并在4个小时内给出解决方案，解决时间不得超过2天。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2． 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4．项目建设及运维期间，项目组人员未按要求到场的，每人次扣罚1000元。

5.未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目经理和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收投标保证金或履约保证金。

6.因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的10%。

7.乙方未按本合同条款约定向甲方及其母公司提供源代码的，甲方没收乙方剩余部分尾款，如剩余部分尾款不能弥补甲方损失的，甲方有权追究乙方相关法律责任并索赔剩余部分损失金额。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式捌份。甲、乙双方各执肆份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                          乙方（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

联系电话：                            联系电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址及邮编：                          地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章　投标文件格式

1、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

：（采购单位）

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写采购编号）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                              日期：

2、开标一览表

开标一览表

致：                    （采购人名称）

经研究，我们决定参加你单位的                                   的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的招标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

| - 1、投标总报价 | - 大写： 元；小写： 元 |
| --- | --- |
| 2、时间要求 | 合同签订后6个月内完成所有工作。 |
| 3、质保期（运维期） | 个月 |
| 4、质量等级 | 符合要求 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括本项目建设所需的应用系统定制开发费、软件支撑平台与硬件购置费、运输费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、培训费、售后服务和税金等所有费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

3、投标报价清单

台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目

投标报价清单

| 编号 | 项目 | 规 格 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有机物循环利用中心智慧平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门店管理模块 | 提供各类餐馆、食堂、饭店等餐厨废弃物产生单位登记管理的功能，功能需求有： 1. 门店注册；2. 门店注册信息审核；3. 门店排放量填报；4. 临时收运或停运信息管理；5. 信息查询；6.门店GIS | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 指挥调度模块 | 指挥调度管理模块将对所有废弃物清运车辆进行统一管理，合理调度餐厨废弃物收集车，规划餐厨废弃物收运路线；监控中心根据实时情况，调度收运车辆。 1. 收运计划管理；2. 收运车辆定位及历史轨迹；3. 收运车辆作业视频监控；4. 收运车辆作业量监控；5.车辆油耗管理；6.门店消息通知规则设置 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 集中处理厂区管理模块 | 集中处理厂区管理子系统实现餐厨废弃物的计量管理、生产管理和厂区的视频监控管理等功能。 1. 餐厨废弃物计量管理；2. 化验数据管理；3. 生产管理；4. 环境管理；5. 视频监控接入接口；6. 产出物管理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 车队管理模块 | 实现餐厨废弃物收运车辆、收运人员和停车场的信息记录和维护，主要需求有： 1. 收运车辆信息维护；2.司机信息维护；3.停车场管理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 告警管理模块 | 告警子系统通过对餐厨废弃物收、运、处置等全过程关键节点设置告警指标，当监测数据超过指标限值时，系统自动报警，并能够对报警处置和跟踪进行管理。 1. 告警规则定义；2. 告警分类；3. 告警发布；4. 告警处置；5. 告警处置信息跟踪；6. 历史告警信息查看，告警信息统计查询 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 运营信息管理模块 | 建立餐厨废弃物收运、处置等运营信息的管理模块。 1. 收运企业基础信息；2. 处置企业基础信息；3. 收集容器基础信息；4. 收集容器更替信息 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 餐厨废弃物可视化管理模块 | 1.建立餐厨管理驾驶舱，实现对餐厨全过程中的重要监管指标实现实时监管 2.餐厨废弃物流向图 3.餐厨处置工艺仿真 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 信息发布模块 | 平台提供信息发布功能，门店App可以及时收到政策等信息。模块提供通知规则设置、通知内容编辑、通知群组设置等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 生产管理平台对接 | 与厂区生产管理平台对接，获取生产过程的关键数据 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 安防平台对接 | 与厂区安防平台对接 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、移动端应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 门店端APP | 门店登录/注册；信息登记；审核确认；政策新闻；收运上报；收运通知；收运确认；投诉建议 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 车载端APP | 移动考勤；任务列表；地图导航；收运确认；门店状态；临时收运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 管理端APP | 监督核查；今日信息；信息接收；指令发送；门店状态 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三、平台部署及运维 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 平台部署 | 配置系统运行环境，配置平台功能模块，调试投运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 平台运维 | 使用人员培训，数据库维护，设备巡检，故障解决 | 1 | 项 |  |  |  |
| 四、车载设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 车载终端 | 屏幕尺寸8.0英寸； 屏幕色彩1670万色； 分辨率1200x1920 FHD； CPU核数八核 运行内存（RAM）4GB； 存储容量（ROM）64GB； 扩展支持512GB； 网络制式支持移动/联通/电信 4G/3G/2G移动4G（TD-LTE）/联通4G（TD-LTE/LTE FDD）/电信 4G（TD-LTE/LTE FDD）移动3G（TD-SCDMA）/联通3G（WCDMA）/电信3G（CDMA）移动2G、联通2G（GSM）/电信2G（CDMA）。 | 20 | 台 |  |  | 华为、小米、联想或相当于 |
| 17 | 4路车载监控录像机 | 操作系统：嵌入式Linux 视频压缩格式：H.264 视频输入：4路1080P 4CH*1080P 4CH*720P 4CH*D1 2CH*1080P 2CH*720P 2CH720P+2CHD1 2CH*1080P+2CH*720P 2CH*1080P+2CH*D1 视频输出：1路复合视频输出+可选VGA输出，1.0Vp-p，75Ω，支持1路全屏和4/9路分割 录像分辨率：支持1080P、720P、D1、HD1、CIF可选，可支持4路1080P 录像方式：默认自动录像，支持点火录像、手动录像、报警录像等 通讯接口：1路RS232，可扩展刷卡机，油量传感器，LED广告屏等；1路485接口，可扩展云台 无线传输：支持内置3G无线传输功能，WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA兼容 GPRS,EDGE；可内置4G无线传输功能，TDD-LTE,FDD-LTE 硬盘：支持大容量2.5寸硬盘 SD卡：1张大容量SD卡录像，支持128G，可以支持同步自码流录像，保障数据的安全 电源管理：自适应宽幅电源输入，具备过载，欠压、短路、反接等保护功能；支持定时开关机、延时关机功能 输入电压：DC+8V~+36V 输出电源：=12V@2.5A | 20 | 台 |  |  | 英尚科技、大车邦、智信威视或相当于 |
| 18 | 车载设备数据对接 | 车载设备组装，数据对接 | 20 | 套 |  |  |  |
| 五、指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 液晶拼接单元 | 1、46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.7mm，响应时间≤8ms。 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，YPbPr×1。输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 2、亮度达到630cd/㎡，对比度达到6000:1，图像显示清晰度为900TVL，亮度鉴别等级为10级。中标后提供公安部检测报告复印件。 3、采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。中标后提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 4、必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，中标后提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 5、具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，中标后提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 6、元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。中标后提供第三方检测报告复印件。 7、支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。中标后提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 8、采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。中标后提供第三方检测报告复印件。 9、采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。中标后提供第三方检测报告复印件。 10、采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。中标后提供第三方检测报告复印件。 11、拼接屏接地线需符合JJG984-2005标准要求，中标后提供检测报告证明； 12、产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求，中标后提供检测报告证明； 13、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需在中标后提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 | 32 | 块 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 20 | 大屏包边 |  | 1 | 项 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 21 | LED显示条屏 | 3.75双基色，面积3平方，异步系统 | 1 | 套 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 22 | 大屏幕显示系统控制软件 | BS架构，支持TCP/IP协议 | 1 | 套 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 23 | 大屏专用线缆、支架、底座 | 配套线缆，定制支架、底座 | 32 | 套 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 24 | 视频综合主机 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 ★主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（中标后提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（中标后提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ★采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； ★投标产品支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★支持支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★★投标产品支持设置为1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、4096x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） ★图像切换时间＜20ms。（中标后提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） | 1 | 套 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 25 | HDMI输出板卡 | DVI接口输出265解码板，支持4路DVI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps(不支持MPEG-2)，支持1080p以下标准分辨率输出 | 8 | 张 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 26 | DVI输入板卡 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码。 支持DVI转VGA、HDMI输入，支持复合音频输入 | 2 | 张 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 27 | 电脑 | I7-8G-2G独显-1T硬盘，21寸显示器 | 5 | 台 |  |  | 联想、DELL、HP、宏基或相当于 |
| 28 | 监控操作台 | 5工位，定制 | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素星光级双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；提供样品； 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、CPU内容（需插PSAM卡）、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~60℃。 | 2 | 套 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 30 | 双门磁力锁 | 最大拉力600kg/锁体480x49x25mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mAx2, 24V/250mAx2/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调；含配套支架 | 2 | 套 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 31 | 出门按钮 | 尺寸：长86x宽86x厚32(mm) 结构：塑料面板 性能：最大耐电流6a 电压250v 输出：常开或常闭 类型：适合埋入式电器盒使用 重量：0.07kg | 2 | 个 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 32 | 辅材 | 含门禁线缆、摄像机线缆、支架、标签、扎带等 | 1 | 项 |  |  | 海康威视、三星、LG、英飞拓或相当于 |
| 33 | 服务器云部署 | 应用服务器（云主机）8核，16G，应用服务器（云存储）2TB； 数据库服务器 （云主机）8核，16G，数据库服务器 （云存储）2TB，数据库服务器 （云数据库）mysql（600连接数）； 视频服务器（云主机）8核，16G，视频服务器（云存储）2TB； 接入服务器 （云主机）8核，16G，接入服务器 （云存储）2TB | 1 | 年 |  |  |  |
| 34 | 48口接入千兆交换机 | 交换容量≥330Gbps， 包转发率≥130Mpps，若官网含有双指标，以最低标准为准并在中标后提供官网截图； 主机提供：千兆以太网电口≥48个，千兆以太网光口≥4个； MAC地址≥16K并在中标后提供官网说明截图； 支持ACL/QOS； 支持横向虚拟化； 单端口同时支持多认证（MAC、802.1X、portal）并在中标后提供官网功能说明截图； 支持IPv4/v6静态路由协议、RIP、OSPF； 支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力； 支持SDN并在中标后提供官网功能说明截图； 中标后提供原厂商授权及质保，要求与核心交换机同一品牌 | 1 | 台 |  |  | 华为，华三，锐捷，中兴或相当于 |
| 35 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线（6UTP），23AWG，铜芯线径标称直径为0.575mm，负公差为0.005mm，材料为高纯度无氧铜；独特十字骨架式设计，符合并超过TIA/EIA568-B-2性能要求，扫频测试到350 MHz，符合CE/EMC认证标准，护套防火等级达到 CM级别。 | 5 | 箱 |  |  | 一舟，清华同方、罗格朗，易蒙或相当于 |
| 36 | 4芯单模光缆 | 室内9/125单模紧套缓冲设计，适合在室内应用，并为光纤提供了额外的保护，外敷芳纶纱纤维丝作为加强件，最外层包覆护套，适用于水平或者垂直安装。出色的防火能力，满足在桥架和管道中敷设。 | 300 | 米 |  |  | 一舟，清华同方、罗格朗，易蒙或相当于 |
| 37 | 大屏及机柜供电电源线 | RVV 3*6MM | 300 | 米 |  |  | 春天、中策、润通，玖开或相当于 |
| 38 | 操作台供电电源线 | RVV 3*2.5MM | 200 | 米 |  |  | 春天、中策、润通，玖开或相当于 |
| 39 | 接地线 | BVR 6~25MM | 1 | 套 |  |  | 春天、中策、润通，玖开或相当于 |
| 40 | 千兆单模光模块 | SFP千兆单模模块(1310nm,10km,LC)； 中标后提供原厂商授权及质保，要求与核心交换机同一品牌 | 4 | 个 |  |  | 华为，华三，锐捷，中兴或相当于 |
| 41 | 单模光纤跳线 | LC-LC单模双芯9/125光纤跳线，适用于耦合器与光纤模块的连接，连接器采用高密度陶瓷芯,采用高密度的连接方式,多种长度可供选择。 | 4 | 条 |  |  | 一舟，清华同方、罗格朗，易蒙或相当于 |
| 42 | 光纤熔接 | 热接，含尾纤，耦合器 | 8 | 芯 |  |  | 国产 |
| 43 | 盒式桥架 | 冷轧钢板材质，尺寸：300*100*1.2 | 50 | 米 |  |  | 国产 |
| 44 | 网络机柜 | 42U服务器机柜,1000*800*2000mm：型材焊接框架结构；高通风率六角弧形网孔前门、双开六角网孔后门；SPCC优质冷扎钢板制作；每台机柜含2个电源PDU插座 | 2 | 个 |  |  | 国产优质 |
| 45 | 辅件 | 含标签、扎带、水晶头、支架等等 | 1 | 项 |  |  | 国产 |
| 46 | UPS主机柜 | 15KVA ，采用在线双路输入设计，内置手动旁路开关，具有并机扩展及N+X冗余功能无需并机卡及辅助设备实现4台系统并机，输入电压范围：305Vac~~477Vac，功率因数：大于95%，输出电压范围：200Vac~~240Vac，电池电压：192-240Vdc（可选），主机尺寸：约250*610*650mm，中标后提供加盖原厂公章的项目授权及三年质保函 | 1 | 台 |  |  | 台达、APC、艾默生、梅兰日兰或相当于 |
| 47 | 蓄电池 | 12V100AH 铅酸免维护蓄电池，后备时间2小时，中标后提供原厂盖章项目授权及三年质保函 | 16 | 节 |  |  | 台达、APC、艾默生、GTB或相当于 |
| 48 | 电池箱（含电池连接线） | A16，16节装电池箱 | 1 | 套 |  |  | 国产 |
| 49 | 总市电UPS输入输出箱 | 定制 | 1 | 套 |  |  | 国产 |
| 50 | UPS输出配电箱 | 定制 | 1 | 套 |  |  | 国产 |
| 51 | 电力电缆 | YJV5x16 | 100 | 米 |  |  | 春天、中策、润通，玖开或相当于 |
| 52 | 设备底座 | 定制 | 2 | 只 |  |  | 国产 |
| 小计=1+2+…+52= （结转至附表二开标一览表） |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包含本项目建设所需的应用系统定制开发费、软件支撑平台与硬件购置费、运输费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、培训费、保险、售后服务和税金等所有费用。

3、有机物循环利用中心智慧平台、移动端应用、平台部署及运维部分费用开具增值税率6%的发票，其余部分开具增值税率9%的发票。

4、上述设备清单包含安装调试和系统集成等工作。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

4、项目人员组成表

项目人员组成表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 在本项目中的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目经理 |
| 2 |  |  |  | 技术负责人 |

注：1、上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

2、须同时提供人员资格证原件和社会保障部门出具的最近三个月在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的原件。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

5、技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写或未提供，招标方可以视为对招标文件要求无偏离。

6、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

针对本次招标项目，我公司郑重承诺：本单位自愿参加        的招标项目。

1、本公司所填列的技术要求、服务、数量等相关内容都是真实、准确的；

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法；

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人；

4、本公司保证绝不向采购人、采购单位有关工作人员提供不正当利益，以影响采购结果的公正性。

5、同意此次招标文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与招标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受投标保证金不予退还的处理及采购监管部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：                          日期：

7、联合体协议书

联合体协议书（如以联合体形式投标）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加        （以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员二名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

8、投标人承诺书

- 投标人承诺书

我方在此郑重承诺：

我方自愿参加台州福星维尔利环保科技有限公司的台州市区有机物循环利用中心智慧平台项目投标，并作如下承诺：

1、本项目软件应用系统开发完成且试运行通过后30日内，我方无条件向招标人提供源代码。

2、本项目的知识产权由我方、招标人及其母公司共享。招标人母公司使用知识产权不受限制，招标人及我方使用知识产权须经得招标人母公司书面认可后方可使用。

我方深知《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的内容，以上承诺内容如有虚假，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理；如已中标的，愿自动放弃中标资格，并接受被没收投标担保的处罚；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：                      投标人（盖章）：

- 日期：   年   月   日