招 标 文 件

项目编号：台交所招〔2023〕8号-2

项目名称：台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标）

采购单位：台州东发建设投资有限公司

代理机构：台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

二〇二三年八月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市产权交易所有限公司就台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标）进行公开招标。

一、项目编号：台交所招〔2023〕8 号-2

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量:

| 序号 | 标项内容 | 单位 | 数量 | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标） | 套 | 1588 | 2677311元 |

四、合格投标人的资格要求：

1、投标人要求为具有国内独立企业法人或独立事业单位法人，且有良好履约能力；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）或台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）下载获取。请各投标人密切关注台州市公共资源交易网或台州市产权交易网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清造成的后果，招标人、招标代理及产交所概不负责。

六、投标截止时间和地点：

1.递交截止时间：2023年09月14日9时30分（北京时间）

2.电子投标文件的递交：

1)登录台州市产权电子交易平台（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/t9/）；

2)选择投标项目，输入MD5码，点击“上传标书”；

3）电子投标文件上传完成。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《台州产权系统应用操作说明及工具安装包》

网址：https://tzztb.zjtz.gov.cn/art/2022/10/18/art_1229679816_3032.html。

3.电子投标文件未在投标文件递交截止时间前递交至台州市产权电子交易平台将被拒绝，后果由各投标人自行承担。

- 开标时间： 2023年09月14日9时30分（北京时间）。

- 八、开标地点：本项目开评标环节实行全流程电子化，投标人可自行登录不见面开标大厅观看。（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/auth2/toLogin.do）

九、投标保证金：

投标人应于2023年09月14日9时30分（北京时间）前将投标保证金以投标单位的银行账户转账或电汇的形式交至台州市产权交易所有限公司（收款单位名称）。（以到账时间为准）

项目名称：台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标）；

保证金金额：4万元；

保证金形式：银行转帐或电汇（以其它形式提供的一律拒收）；

户名：台州市产权交易所有限公司；

开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司台州椒江支行；

账号：583016260800015；

用途：投标保证金。

十、公告、公示媒体：

台州市公共资源交易网(https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)、台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）和浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

十一、联系方式：

采购单位：台州东发建设投资有限公司

联系人：朱女士   电话：0576-88903253；

代理机构：台州市建设咨询有限公司

联系人：李洪林      电  话：0576-88517783     传  真：0576-88517791

台州市产权交易所有限公司

联系人：陈敏雅      电  话：0576-88685180

地址：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室

台州东发建设投资有限公司

台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

2023年08月24日

第二章  招标需求

一、采购明细清单

本次招标为台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标），具体采购明细清单见下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价上限（元） | 数量（暂估） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高杆照明灯 | 1、LED光源，100W*4，4个灯头，AC220V，3000K，总光通量≥9800LM，IP65,H=8米； 2、采用内外热镀锌处理技术，表面喷防紫外线氟碳漆，灯头部分为压铸铝,透光罩采用钢化玻璃。 | 套 | 5300 | 9 |
| 2 | 景观照明灯 | 1、LED光源，50W，AC220V，3000K，IP65,H=3米； 2、灯头部分为压铸铝，喷砂氧化处理工艺，快速锁定处理，耐腐蚀。主体灯杆采用无缝钢管，钢管壁厚3mm，表面做耐腐蚀处理，银色表面。 | 套 | 1900 | 405 |
| 3 | 雕塑地底投射灯 | - LED光源，30W，DC24，3000K，IP67,φ260mm*H325mm（尺寸允许偏差±10%）； - 2、ADC12压铸铝灯体，不锈钢面板，钢化玻璃面罩，灯具出光面可调，出光角度30°/45°/60°可选。 | 套 | 370 | 24 |
| 4 | 景观矮灯 | 1、LED光源，11W，AC220V，3000K，总光通量≥600lm，IP65,H=0.9米（尺寸允许偏差±10%）； 2、灯体采用镀锌钢材加工而成，灯头带法兰盘，法兰盘尺寸不小于L200*W100*H4mm，灯具表面喷氟碳漆（颜色待定），灯具底部尺寸≥150mm*60mm。 | 套 | 750 | 252 |
| 5 | 射树灯A | 1、LED光源，40W，AC220V，3000K，IP65，φ200mm*H266mm（尺寸允许偏差±10%）； 2、压铸铝灯体，灯体表面聚酯粉末喷涂，灯体颜色银灰色，出光面高强度钢化玻璃面罩，出光面仰角可调，出光角度30°/45°/60°。（ | 套 | 340 | 361 |
| 6 | 装饰灯 | 1、LED光源，6W，AC220V，3000K，IP65，W500*H450mm（尺寸允许偏差±10%）； 2、非标异型造型灯，灯具采用304不锈钢冲压焊接制成，表面喷氟碳漆处理，浅灰色，出光面采用PC材质灯罩，蓝色透光。 | 套 | 4000 | 37 |
| 7 | 线性灯 | 1、LED光源，18W/m，DC24V，3000K，IP67，L1000*100*68mm（尺寸允许偏差±10%）； 2、高强度压铸铝灯体，不锈钢上盖板，5mm钢化玻璃面罩，出光角度120度。 | 套 | 300 | 480 |
| 8 | 智慧灯杆 | 1、LED光源，AC220V，3000K，IP65，H=8米； 2、主杆采用不锈钢材质，表面喷涂处理，钢材规格：150*250（尺寸允许±偏差10%），壁厚厚度2.5mm； 3、自带智慧控制灯具，灯具功率80W,具有4G远程开关功能； 4、智慧网关：支持WIFI，4G，光口方式接入互联网，多网可同时在线； 5、IP网络音柱：30W，音箱防护等级≥IP65； 6、LED显示屏：600*1200双面屏,像素间距≦3.125（mm）； 7、环境监测：空气温度、空气湿度、风速（三代）、风向（三代）、大气压力、PM2.5、PM10、噪声； 8、视频监控系统：4寸球机，400W像素，最大1920×1080@30fps高清画面输出，防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级及以上 | 套 | 56000 | 20 |
| 注：1、内容详见预算清单，最终数量以现场实际为准。 - 投标人保证本次投标的产品均未侵犯他人的知识产权或者著作权或专利权等，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 |  |  |  |  |  |

- 相关图片

| 序号 | 名称 | 参考图片 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高杆照明灯 |  |
| 2 | 景观照明灯 |  |
| 3 | 雕塑地底投射灯 |  |
| 4 | 景观矮灯 |  |
| 5 | 射树灯A |  |
| 6 | 装饰灯 |  |
| 7 | 线性灯 |  |
| 8 | 智慧灯杆 |  |
| 备注：上述图片样式作为参考，细节可做调整，最终验收图片可允许细微偏差。 |  |  |

- 技术需求

- （一）杆件

- ★1.1、高杆照明灯灯杆抗弯强度应承受风力不低于46. 1m/s的风速，使用保证不刮倒，不变形。（投标时须提供相应证明材料）

- 1.2、灯杆颜色整体灰色。杆体参数应满足：

- A、直线度偏差：<0.2%；

- B、长度偏差：<+5nlm；

- C、对边距偏差：+2mm；

- D、灯体扭曲度：<5°；

- E、杆体直线度：<0.3%；

F、弯臂扭曲度：<2°；

- G、法兰焊接位置偏差:<2mm。

- 1.3、杆体符合行业标注《道路照明灯杆技术条件》 CJ/T 527-2018、CJ/T 457-2014《高杆照明设施技术条件》的规定灯杆设计与制造符合国家标准GB 50135-2019《高耸结构设计标准》。

1.4灯杆检修门：门孔应使用自动切割机切割，切割线必须光洁、整齐、缝隙小, 门上要有门饺链及防盗设计。

1.5钢材材质的表层处理：按GB/T 13912-92标准进行热浸锌处理后，锌层厚度不小于85um,表 面无鼓泡、粗糙、起壳、裂纹、渣结、漏镀区之类的明显缺陷。镀层硬度大于1H,镀 层附着力为1级；镀锌处理后再进行静电喷塑处理，釆用室外用纯聚酯热固性粉末 涂层厚不小于80um,涂膜必须符合GB1720, GB1732、GB1763和ASTM F1043-95标准， 表面防紫外线，防腐抗酸碱，喷塑后表面色泽一致。无脱落现象，表面喷塑保持时间长。

1.6灯杆紧固件全部选用304不锈钢材质。

1.7灯杆、灯具要求包装完好，确保运输到地后喷塑不破损。

- （二）光源

- 2.1 LED路灯光源应采用半截光型或截光型。

- 2.2 LED路灯光源采用全模块化结构设计，每个 LED 模块具有独立的散热、防水和配光结构，模块之间可随意组合和替换。

- 2.3 LED光源模组外型尺寸釆用GB/T35269-2017《原CSA016-2015》标准,LED光源模组符合国标GB/T35269-2017(CSA016标准) 照明应用的接口要求。

★2.4 LED发光芯片品牌：采用飞利浦Philips、欧司朗OSRAM、科锐CREE等同档次或以上的进口品牌芯片。

- 2.5 LED灯具光源色温：3000K±200K ； 显色指数：Ra≥70；LED灯具的整灯光效: ≥120Lm/W。

- 2.6 LED光源额定工作电压：AC176V-AC264V ；灯具功率因数≥0.95。

★2.7  LED灯具的驱动电源：采用飞利浦、英飞特、茂硕等同档次或以上品牌，必须预留调光接口，采用1-10V调光方式。驱动电源的效率：≥90%，驱动电源的防护等级应≥IP67。（投标时须提供相应证明材料）

- ★2.8  LED线条灯、LED投光灯的耐腐蚀性：灯具应具有良好的耐腐蚀性功能， LED 路灯灯具应通过不少于168小时的盐雾测试。（投标时须提供具有中国计量认证CMA及中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的国家级权威检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告，报告内须能直接体现光通量维持率数值。）

- ★2.9  LED线条灯、LED投光灯应具有 CQC认证证书（含控制端口调光功能）（投标时须提供 CQC认证证书）

- ★2.10 LED线条灯、LED投光灯两种不同种类灯具的光衰测试报告，同时光效需满足：单白光灯具≥85LM/W，RGBW灯具≥45LM/W，RGB灯具≥33LM/W；提供≥1000小时光衰测试报告，灯具正常燃点1000小时光通量维持率≥98%。（投标时须提供具有中国计量认证CMA及中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的国家级权威检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告，报告内须能直接体现光通量维持率数值。）

- （三）智慧灯杆

- 3.1智慧电源：

- 通讯方式采用低速4G Cat.1，通信模组要求采用支持移动、电信和联通三大运营商的 4G Cat.1 全网通模组；

- 额定功率90w；输入电压220v；输出电压30-60VDC；

- 支持设备远程升级；

- 具备电源、通信、输出状态的工作状态指示功能，方便现场故障判断和状态观察；

- 支持1路的控制和检测，远程开关、调光灯；

- 具有对路灯异常开/关灯、电压/电流超限、灯具故障、电容故障、灯杆漏电等故障的主动报警功能；

- ★产品需通过国家强制性3C认证；（ 投标时须提供3C报告并加盖原厂公章）

- ★单灯控制器与调光电源为一体化产品，投标时须提供厂家证明及盖章原件。

- 3.2 IP网络音柱：

- 网络接口：RJ45；传输速率：10/100Mbps

- 支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协议

- 音频格式：MP3、WMA、WAV

- 音频模式:16位立体声CD音质

- 采样频率:8K-48KHz；输出功率:30W

- 频率响应：100-15KHz

- 灵敏度（1m，1W）：93dB±3dB

- 谐波失真:≤0.1%；喇叭单元:4"x3+2.5"x1

- ★电源输入:标准POE供电（投标时须提供证明函并加盖厂家公章）

- 工作温度:-10℃-60℃

- 工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露；

- ★防护等级≥IP65(投标时须提供符合GB/T4208-2017 外壳防护等级(IP代码)检验报告并加盖厂家公章)

- ★投标时须提供符合 GB/T17626-2018 《电磁兼容试验和测量技术抗静电放电干扰性试验》 检验报告及GB4208-2017《外壳防护等级试验》检验报告并加盖厂家公章。

- 3.3 LED显示屏：

- 模块组成像素结构表贴三合一，国星封装SMD1921黑灯；像素间距（mm）≦3.125； 整机显示尺寸：400*800mm ；附加功能：亮度自动调节，同步显示，同步音响。

- 光学参数：屏幕亮度：0~7500cd/㎡,支持单点亮度校正，颜色校正；峰值功耗≤450W/㎡,平均功耗≤130W/㎡

- LED像素失控率≤1/1000000，无连续失控点，呈离散状态，出厂时需为0；水平视角：≥160°，垂直视角：≥160°。

- 亮度均匀性：≥99%；暗室对比度：10000:1；

- 多层印刷电路板采用PCB表面沉金处理工艺；

- 采用共阴节能技术，达到一级能效标准；

- 具备素材显示、网络流媒体显示、网络抓屏、场景管理、预案管理、多语言、支持日志管理、多用户、多权限、多级热备、显示屏状态监控、屏蔽用户操作错误等功能。

- 依据BS476-7阻燃标准进行测试，面罩阻燃等级符合HB等级标准，PCB阻燃等 级符合V-0等级标准。

- ★按GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀试验-盐雾试验相关规定进行试验，在盐雾 溶液PH值7+/-0. 5.浓度5%NaCl、温度35 +/-1度的条件下，连续进行72小时喷 雾，试验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作，符合盐雾等级10 级 。

- ★LED光源光谱辐亮度与蓝光危害函数加权积分后的能量，（蓝光加权辐亮度LB）不超过100W.m-2.sr-l,可防止视网膜长期受到蓝光辐射产生的视网膜光化学损伤（投标时须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章）；

- 天隐亮，全黑场信号下无灯管发光；具有系统掉电存储功能；支持不关电热 插拔抢修功能

- 刷新率：≥3840HZ；48通道恒流输出，支持1-32行扫；

- 简便易维护：模组采用前后双维护结构，可在正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔；

- 静音散热：箱体前后全压铸铝箱体含后盖，一次性整体压铸；

- 3.4  环境监测：

- 空气温度、空气湿度、风速（三代）、风向（三代）、大气压力、PM2.5、PM10、噪声。

- 3.5  智能球机：

- 4寸球机，400W像素，最大1920×1080@30fps高清画面输出，红外照射距离≥100m，可360°水平旋转，垂直方向-15°~90°，可设置的预置位≥256个，支持自动巡航、加热玻璃除雾、恢复出厂设置等功能，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测，支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云等接入，防雷、防浪涌、防突波，防护:≥ IP66；

- 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS

- 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR

- 宽动态: 120 dB超宽动态

- 焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍

- 视场角: 55°~2.7°（广角~望远）

- 水平速度: 水平键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；

- 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）

- 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

- 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

- SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，≥200 GB；

- 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%

- 3.5  智能网关：

- 集数据智能采集、多种协议转换、智能网关、数据处理转发、虚拟专网、本地存储等功能于一体；

- 千兆光纤通讯，可选配单模单纤，单模双纤，端口类型可选择FC口或SC口，可级连，通讯距离≥20km；

- 以太网通讯，10M/100M/1000M自适应，支持MDI/MDI-X端口自动翻转；

- WIFI支持AP模式，STA模块，Repeater模式；

- RS485通讯，可支持≥64个设备；

- 全网通/4G无线通信；支持最大下行速率 150Mbps和最大上行速率50Mbps

- 支持透明传输、MODBUS、RTU转TCP、MQTT , 支持主动轮询MODBUS设备

- ★2路强电输入：电压范围：AC110V-265V 电流范围：0-20A，支持防雷保护，支持电网参数监测，支持过流保护及滤波。支持电量监测（投标时须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章）；

- 支持多路DC输出，DC12V*2路，输出电流：0-3A一路、0-2A一路；DC24V*1路，输出电流：1.7A；

- 支持交流输出策略控制，支持直流输出策略控制；

- 支持边缘计算：内置AI处理器，A72双核，A53四核及MALI T680MP4，DDR 16G FLASH 32G；

- 可扩展蓝牙5.0（BLE MESH）通讯，最高可以组网255个设备；

- 可扩展Zigbee协议；

- 可扩展LoraWAN设备，支持470M、510M、868M、915M、923M通讯频段；

- 以太网接口：8个千兆以太网口，100/1000M自适应RJ45接口，支持POE供电；

- 串口（端子）：具备1路RS232和4路RS485串口接口；

- 开关量数字输入（DI）：工业端子，4路干接点输入，支持5V/12V；

- 开关量数字输出（DO）：工业端子，4路继电器输出，0~60V/1A，支持常开和常闭；

- ★支持运维功能：支持链路检测：支持PPP层心跳检测、ICMP探测；TCP以及应用层心跳等多级链路检测机制维持无线链路 并支持断线自动重连，保证设备“永久在线”支持设备运行自检技术；支持本地或远程查看输岀日志，方便工程人员查看设备运行状态 支持M2M设备云平台，对分布各地的通信终端进行远程集中管理（投标时须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章）；

- 工作温度：-45~ 80℃

- ★水浸检测：内置水浸检测模块，外引线无源方式检测水浸状态，响应时间<=1秒 。（投标时须提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章）

- 工作范围

根据招标文件要求，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、完成杆件、灯具（包含单灯控制器）等的供应、调试、检验，以上内容在招标人的配合下通过验收。

2、调试及试运行中，中标人应派遣有实践经验的技术人员与本次设备的最终用户一起进行设备的调试及试运行工作。因设备自身质量问题，中标人应全权负责消除差直到甲方满意。在调试期间中标人应在现场负责指导测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，一切费用由中标人负责。所用设备应经检定合格并在有效期内。

3、验收合格条件：全部设备调试检验完毕，运行结果符合招标要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到招标人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

4、质保期内设备的维保、维修及所需随机备品备件(易损件)、专用工具(如有)的提供工作。

5、售后服务的措施及承诺等。

五、质量保证

1、质量要求

(1)合格及以上，符合国家规定的质量要求。

(2)货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

(3)中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期(即维修服务期)：整个项目质保期不少于3年。(易耗品除外，供应商可提供更优惠的质保期)。

(1)质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

(2)质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

(3)质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

(4)中标供应商在质保期内更换的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

(5)所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他(非新的)配件。

(6)质保期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

(7)中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

六、售后服务要求

1）中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，按照投标文件承诺时间响应及修复 ， 修复期间提供备用服务器或备用零件供采购单位使用。

- 2）中标人应遵守工作秘密的约定，因过错导致泄密给采购人造成损失的，应负责赔偿采购方所受的损失，包括直接损失和间接损失。

- 六、供货要求：

- 合同签订后，接到招标人通知后45天内按照招标人要求完成整批或者分批次供货，
（非投标人原因除外）。

- 七、样品：

- 开标时须提供①景观照明灯、智慧灯杆样品各一套，含50公分灯杆；②样品示意图；不提供样品者不得分，中标单位提供的样品须保留在招标方作为验收依据。

注：1、所有样品及样品示意图均不得有公司名称、品牌名称、商标标识等任何体现投标供应商的信息，否则样品分作0分处理。

八、付款方式：

合同签订后15天内，支付合同金额的20%；供货完毕后支付至合同价的75%；项目整体调试完毕，正式运行并验收合格后，支付至结算价的95%；剩余5%作为质保金待质保期满后支付。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标） |
| 2 | 采购数量：详见第二章“主要技术规格及要求” 采购单位：台州东发建设投资有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：人民币4万元,应按《公开招标采购公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成： 1、电子投标文件（上传至交易平台）（电子文件应签章齐全，办理CA证书的的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章）； 2、样品：一套。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州市公共资源交易网(https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)、台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）、浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:中标价的5%，合同履行完毕（调试完毕且验收合格）后10个工作日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 投标文件递交要求：见招标公告 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 本项目先评审资格标， 资格标评审结束后再开技术资信标和商务标。 |
| 20 | 电子投标文件上传步骤： 1)登录台州市产权电子交易平台（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/t9/）； 2)选择投标项目，输入MD5码，点击“上传标书”； 3）电子投标文件上传完成。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《台州产权系统应用操作说明及工具安装包》 网址：https://tzztb.zjtz.gov.cn/art/2022/10/18/art_1229679816_3032.html。 |
| 21 | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。 具体程序如下： 一、开标程序如下： 1.项目所有投标人进入不见面开标大厅（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/auth2/toLogin.do）。 2.由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 3.招标代理使用编制招标文件的数字证书在新应用中对所有投标文件进行统一解密。解密后，新应用将直接显示投标人名称、解密状态（若解密失败，新应用将显示解密失败的原因）及解密时间。 4.评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在不见面开标大厅中观看开标过程。 5.各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。 6.在使用不见面开标大厅过程中，如遇到异常情况，请及时与杭州擎洲软件有限公司联系。 （联系电话（崔先生）：0576-88685779/0576-88685159） 以上环节应在行业监管单位、交易中心工作人员、招标人代表三方同时在场时进行。 二、开标特别说明 （1）各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将电话询标。 （2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件； （3）正常解密的投标文件在3家（含）以上时，部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行； （4）各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，代理机构人员将电话询标。供应商应通过电子邮件或不见面开标大厅的“互动”模块向代理机构提出质疑，质疑材料须转化为PDF并电子签章后提交代理机构。（代理机构联系人：李洪林，联系电话：0576-88517783，电子邮箱：2502730398@qq.com）。 |
| 22 | 样品： 开标时须提供①景观照明灯、智慧灯杆样品各一套，含50公分灯杆；②样品示意图，不提供样品者不得分，中标单位提供的样品须保留在招标方作为验收依据。 存放地点：台州市市府大道777号民泰银行一楼西大厅外。 注：所有样品均不得有公司名称、品牌名称、商标标识等任何体现投标供应商的信息，否则样品分作0分处理。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 24 | 电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2、投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为制造商所拥有。（如代理商及经销商投标需提供其制造商的资格、信誉、荣誉与企业认证）

▲3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在指定的信息发布媒体（台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/））上发布更正公告，招标人、采购代理机构及产交所的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

- 投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：资格标、商务标和技术资信标，样品。

- 1.资格标

- （1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）有效的营业执照复印件（或打印件）加盖公章；

（3）投标人、法定代表人近三年无行贿犯罪记录承诺；

（4）“信用中国”查询记录；

（5）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（6）投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。

注：资格标投标文件按招标文件要求编制，导入到投标工具资格标对应的目录位置，导入文件格式为word或pdf，每个文件大小不超过30mb。

2.商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细清单（格式见附件）；

注：商务标投标文件按招标文件要求编制，导入到投标工具商务标对应的目录位置，导入文件格式为word或pdf，每个文件大小不超过20mb。

- 技术资信标

- 技术偏离表（格式见附件）；

- 投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。

- 注：技术资信标投标文件按招标需求和评标办法要求自行编制，导入到投标工具技术资信标对应的目录位置，导入文件格式为word或pdf，每个文件大小不超过30mb。

以上内容由台州产权投标工具V1.0.0（2022-8-19）生成的加密标书电子文档，后缀名为“.产权加密标书”的电子投标文件直接上传台州市产权电子交易平台。电子文件应签章齐全，办理CA证书的的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章。

4.①景观照明灯、智慧灯杆样品各一套，含50公分灯杆；②样品示意图。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、报价要求：各投标人应根据招标人的要求，在招标文件规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑方案深化、物价涨跌所带来的风险。

2、报价组成：

2.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.2 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括耗材（包括油耗、机械损耗等）、灯杆开模、平台接入费用、生产、制造、运输、装卸、管理、进退场费、人工、保险、验收（含第三方验收）、设备五年通讯费用、技术服务、风险、利润、税金不可预见费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。结算时，根据完成的实际工作量按实结算。

3、采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4、采购人要求分项报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除招标文件中另有说明的外）。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

6、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：转账、电汇。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30  日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的投标文件的组成编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.供应商按要求上传电子投标文件至交易平台，供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，供应商应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的递交：

1)登录台州市产权电子交易平台（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/t9/）；

2)选择投标项目，输入MD5码，点击“上传标书”；

3）电子投标文件上传完成。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《台州产权系统应用操作说明及工具安装包》

网址：https://tzztb.zjtz.gov.cn/art/2022/10/18/art_1229679816_3032.html。

2.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在技术标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未实质性响应招标文件要求或者明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价不得超过单价最高限价或总价最高限价，超过单价最高限价或总价最高限价的报价为无效标。

（4）如合价汇总与投标报价合计不一致，且价格调差超过10元及以上，按招标文件要求作无效标处理。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的报价文件为无效。

四、开标

（一）开标

采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。

具体程序见供应商须知前附表。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家或评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认发送到邮箱或不见面开标大厅的“互动”模块，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标承诺书的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金用于弥补损伯，不予退回；如履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、交易服务费

- 中标人须向台州市产权交易所有限公司按以下标准，分档累加计算交纳交易服务费；

| 中标金额（万元） | 货物招标收费标准 |
| --- | --- |
| 100以下（含） | 0.75% |
| 100-500（含） | 0.55% |

（2）交易服务费的交纳方式：中标人在领取《中标通知书》时向台州市产权交易所有限公司一次性缴清交易服务费（收款单位名称：台州市产权交易所有限公司，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司椒江市府大道支行，帐号：583016260800028）。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术资信分60分、商务分40分。

各投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

二、评标内容及标准

（1）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）技术资信标评审（60分）

评标委员会针对投标人技术资信标的技术部分、资信部分，按评分标准（见下表）中的内容进行单独评审打分（小数点后保留1位小数），所有成员评分合计后，再取平均分作为该投标人的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。缺项内容记0分。

| 序号 | 名称 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 实力 | - 投标人具有有效期内的①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③信息安全管理体系认证证书、④职业健康安全管理体系认证证书。每具备上述一个认证证书得1分，本项最高得4分。 - 投标人具有一定的深化设计能力，具有照明工程设计专项甲级资质的得2分；具有照明工程设计专项乙级资质的得1分，本项最高得2分。 - 投标人获得过省级及以上人民政府颁发的相关质量奖的得2分；投标人获得过地市级及以上人民政府颁发的相关质量奖的得1分；其他不得分。须提供获奖证明（获奖证书或获奖文件） - 投标人具有智慧路灯相关专利（外观或发明或实用新型等）或智慧路灯的软件著作权或智慧路灯的软件产品证书：每具有一个得0.5分，最高4分。 注：须提供相关证明材料的扫描件，未提供不得分。 | 12分 |
| 2 | 性能指标 | - 根据投标人对招标文件中第二章技术需求中带“★”项产品的性能指标及技术参数满足程度进行评分：全部满足要求的，得10分。优于技术要求的，每优于一项加1分，最高加5分；低于技术要求5项及以下的，每低于一项扣2分，低于技术要求5项以上的，作无效标处理。 - 注：需根据技术需求中提供相应的检测报告扫描件。 | 15分 |
| 3 | 样品 | - 1、根据投标人提供的样品制作工艺、外观尺寸等进行评审；（投标单位提供配好①景观照明灯、智慧灯杆样品各一套，含50公分灯杆；②样品示意图）。 - 制作工艺规范、内部布置接线合理；效果和观感较好；外观尺寸符合招标文件要求的得3-6分；一般的得1-3分；未提供样品的不得分； - 2、根据投标人提供的灯具样品示意图等进行评审：（投标单位提供本次招标采购的灯具样品示意图）。 - 灯具样品外观图纸符合设计图纸及招标文件要求的得3-6分；不太符合设计图纸及招标文件要求的得1-3分；未提供样品图纸的不得分。 | 12分 |
| 4 | 供货业绩 | 自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来智慧灯杆供货合同100万及以上：每具有一个得1分，最高5分。（注：提供中标通知书、合同彩色电子扫描件加盖公章，不提供不得分） | 5分 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人对项目实施的设备供货进度控制措施、运输的保障措施等的合理性、科学性进行综合比较评分。 分三档评分：优得7.1-10分，良好得4.1-7.0分，一般得0-4分，不提供不得分。 | - 10分 |
| 6 | 整个项目质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年加0.5分，最高得2分。 |  | 2分 |
| 7 | 售后服务： （1）根据投标人免费供采购单位使用的备用服务器或备用易损件进行纵向及横向综合比较，优得2分，良好得1分，不提供不得分。 （2）根据投标人售后服务响应时间、应急处理能力及售后服务方案进行评审，2小时内响应，4小时内修复得2分；6小时内响应，12小时内修复得1分。 |  | 4分 |

备注：上述所描述的样品，请投标人在提交时简单描述主要用于体现本招标文件所列的相关评分条款，如用于体现整体效果、功能、焊接工艺等，以便于专家在评分时有针对性。

技术资信标评审采取淘汰制，根据有效投标人的家数A按以下方法确定：

1、如A＞5家，则技术资信标得分前5名的投标人入围，其余投标人予以淘汰；

2、如A≤5家，则投标人不予淘汰。

如出现得分相同，则由评标委员会抽签确定应淘汰的技术标。技术标被淘汰的投标文件作无效标处理，不进入商务标评审阶段。

- 三、商务标评审（40分）

1、评标标底价的确定

（1）以所有经评审的有效报价的中位数（把所有有效报价高低排序后找出正中间的一个作为中位数。如果有效报价有偶数个，则取最中间的两个有效报价的平均数作为中位数。）作为报价平均值，即报价平均值＝所有经评审的有效报价的中位数。（以元为单位，小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

（2）由招标人在商务标开标前，从0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%中公开随机抽取一个百分数，作为下浮值。

（3）评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标标底价（以元为单位，小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

评标标底价=报价平均值×（1-下浮值）。

2、商务标得分的确定（小数点后保留两位，第三位四舍五入）

投标报价等于评标标底价的得40分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝40 －| |×100×0.5），投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值＝40 －| |×100×0.3），最多扣10分，中间按内插法计算。

- ▲本项目采购最高限价：2549820元，如投标供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 所有投标供应商商务报价均超采购预算，本次招标失败，重新组织招标。

四、有效投标供应商的综合得分=技术资信标得分+商务标得分。

五、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分第一名投标供应商作为中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。（综合得分相同的以投标报价低的为排序第一；综合得分、投标报价均相同时，则抽签确定。）

第五章 合同主要条款

合同指引（货物）

## 台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）

## （第三次招标）

## 合同书

项目名称：台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标）

采购单位：台州东发建设投资有限公司

承办单位：

年    月    日

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标）的成交结果，签署本合同。

一、货物内容

| 台州东部新区生态绿轴一期亮化工程（路灯采购） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 中标单价（元） | 数量 |
| 1 | 高杆照明灯 | 套 |  | 1 |
| 2 | 景观照明灯 | 套 |  | 210 |
| 3 | 雕塑地底投射灯 | 套 |  | 20 |
| 4 | 景观矮灯 | 套 |  | 125 |
| 5 | 射树灯A | 套 |  | 204 |
| 6 | 智慧灯杆 | 套 |  | 12 |
| 台州东部新区生态绿轴二期亮化工程（路灯采购） |  |  |  |  |
| 1 | 高杆照明灯 | 套 |  | 8 |
| 2 | 景观照明灯 | 套 |  | 195 |
| 3 | 雕塑地底投射灯 | 套 |  | 4 |
| 4 | 景观矮灯 | 套 |  | 127 |
| 5 | 射树灯A | 套 |  | 157 |
| 6 | 装饰灯 | 套 |  | 37 |
| 7 | 线性灯 | 套 |  | 480 |
| 8 | 智慧灯杆 | 套 |  | 8 |
| 注：内容详见预算清单，最终数量以现场实际为准。 |  |  |  |  |

二、合同金额

本项目合同价格签约暂定合同价（即中标价）：人民币（大写）        元（¥     元）。结算时，根据现场的实际采购量按实结算。该总金额中包括耗材（包括油耗、机械损耗等）、灯杆开模、平台接入费用、生产、制造、运输、装卸、管理、进退场费、人工、保险、验收（含第三方验收）、设备五年通讯费用、技术服务、风险、利润、税金不可预见费、合同包含的所有风险责任等有关的一切费用和价款，在本合同履行期间乙方不得再以任何理由向甲方计取除违约责任外的任何费用。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若乙方交付的货物侵犯了第三方产权或存在产权瑕疵，由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

乙方须在合同签订前缴纳本项目履约保证金，金额为合同金额的5%。[履约保证金交至甲方处，如有扣除的，乙方必须在15日内补足]。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方承担本合同金额5％的违约责任。

八、质保期

1、质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期及交货地点

1、交货期：

2、 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1、付款方式：

合同签订后15天内，支付合同金额的20%；供货完毕后支付至合同价的75%；项目整体调试完毕，正式运行并验收合格后，支付至结算价的95%；剩余5%作为质保金待质保期满后支付。

2、乙方结算货款时，须开具正规税务增值税专用发票。

3、甲方向乙方支付的所有费用均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、合格及以上，符合国家规定的质量要求。

2、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

3、乙方须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

4、质保期(即维修服务期)：本项目质保期        年。（自交货验收合格之日起计）

5、质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

6、质保期内，甲方无须自行付费，乙方负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

7、质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须甲方同意。

8、乙方在质保期内更换的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。

9、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他(非新的)配件。

10、质保期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理。在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

11、乙方或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非乙方事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

12、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，按照投标文件承诺时间响应及修复，修复期间提供备用服务器或备用零件供甲方使用。

- 13、乙方应遵守工作秘密的约定，因过错导致泄密给甲方造成损失的，应负责赔偿甲方所受的损失，包括直接损失和间接损失。

十三、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在  7  个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1、当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（2）种方式解决；

- 提交_台州_仲裁委员会仲裁。

- 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方：				                     乙方：

地址：				                     地址：

法定代表人（或授权代表）：			   法定代表人（或授权代表)）：

联系方式：				                 联系方式：

开户行：				                 开户行：

账号：				                     账号：

签字日期：   	年	  月  	日

项目廉政责任书

项目名称：台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标）

采购人（甲方）：   台州东发建设投资有限公司

中标单位（乙方）：                                                         。

为加强项目中的廉政建设，规范项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目双方合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐其他单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目完工验收合格时止。

第七条 本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　                　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

第六章　投标文件格式

1、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

：（采购单位）

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写采购编号）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

被授权人签名：                        法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

投标人（盖章）：

日期：

- 2、开标一览表

台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）

（第三次招标）

开标一览表

致：台州东发建设投资有限公司

经研究，我们决定参加你单位的台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标）的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标文件及合同书》中的全部任务。

| - 1、投标总报价 | - 大写： 元； - 小写： 元 |
| --- | --- |
| 2、质量等级 | 符合要求 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括耗材（包括油耗、机械损耗等）、灯杆开模、平台接入费用、生产、制造、运输、装卸、管理、进退场费、人工、保险、验收（含第三方验收）、设备五年通讯费用、技术服务、风险、利润、税金不可预见费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：             日期：

- 3、投标报价明细清单

投标报价明细清单

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价上限（元） | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高杆照明灯 | 套 | 5300 |  | 9 |  | 元 |
| 2 | 景观照明灯 | 套 | 1900 |  | 405 |  |  |
| 3 | 雕塑地底投射灯 | 套 | 370 |  | 24 |  |  |
| 4 | 景观矮灯 | 套 | 750 |  | 252 |  |  |
| 5 | 射树灯A | 套 | 340 |  | 361 |  |  |
| 6 | 装饰灯 | 套 | 4000 |  | 37 |  |  |
| 7 | 线性灯 | 套 | 300 |  | 480 |  |  |
| 8 | 智慧灯杆 | 套 | 56000 |  | 20 |  |  |
| 注：内容详见预算清单，最终数量以现场实际为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.投标设备报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。计算结果以元为单位，保留整数。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

- 投标人名称（盖单位公章）：

- 法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

- 日        期：

4、备品备件清单

台州东部新区生态绿轴一期、二期亮化工程（路灯采购）（第三次招标）

备品备件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 备品备件型号规格 | 用于具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

5、供应商诚信投标承诺书

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                    项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不虚报资质业绩、不擅自修改招标文件，不虚假响应招标文件技术参数要求以牟取中标。

七、严格按照招标、投标文件要求签订合同，不违反法律无故拒签合同，不背离合同（或技术规格书）实质性内容的协议。

八、保证中标后不得转包及分包；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

十、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

6、技术偏离表

技术规格、条款偏离表

招标项目名称：                                               项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：